重庆市永川区中医院煎药机

招标公示

一、项目名称：永川区中医院药剂科煎药机（4台）采购

二、招标方式：竞争性谈判

三、资质审查

（一）供应商和生产企业《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》副本（若已“三证合一”，仅提供《营业执照》副本）；

（二）《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（若产品为非医疗器械产品，可不提供）；

（三）产品代理授权书、法人委托书、被委托人社保证明、身份证复印件；

（四）产品《医疗器械注册证》（若注册证有附件的，则还须提供与之配套的相应附件），非医疗器械产品需出示国家食品药品监督管理局相关证明文件（通用设备，如电脑、打印机等除外）；

（五）非医疗器械产品请提供符合国家规定的产品资质；

（六）属于重庆市政府采购协议供货目录的商品供应商，必须为重庆市政府采购电子交易平台网站入围协议供货商，提供相关证明材料。

（七）消毒类产品需要提供卫生安全评价报告和备案凭证复印件。

（八）标书中提供“没有串标、围标等恶意行为，否则自愿接受医院处罚。”的书面声明。

（九）产品彩页资料；

备注：采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。售后服务条款，包含质保期限、履约保证金、维修响应时间、是否提供备用机等具体内容，根据项目特点，在谈判或调研时确定。如设备有配套试剂耗材请提交相关报价清单，医院不接受低价销售设备捆绑销售耗材的销售模式。严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。医疗设备属于《国家纳入强制检定的医用计量器具目录》里的设备（目录详见设备处栏-法律法规），均要求卖方在交货验收时提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由卖方自行负责。

四、投标文件要求：投标文件格式详见附件，投标文件应盖投标单位公章。投标文件一式两份，密封，并送达招标人。

五、限价：66000元（煎药机4台）

六、评选办法：议价采购。

七，保证金：投标保证金1300元，于开标前到医院财务科会计处缴纳。

八、付款方式：安装验收合格后根据合同支付。

- 报名及投交资质时限： 2022年6月27日至2022年6月30日11:00

说明：（一）凡有意参加投标的供应商，请在重庆市永川区中医院官网下载招标文件，无论下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

1.投标人应当按照招标文件的技术、商务要求编制响应文件，并对招标文件提出的要求和条件对应作出实质性响应，且盖公司鲜章，响应文件装订成册，应编制完整的封面、页码、目录。实质性参数响应需要提供佐证资料（如产品彩页等），并提供易损件报价表，如不按要求制作响应文件，视为不合格。

2.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，PDF电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）电子档招标结束后发送至邮箱377848741@qq.com。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。

报名方式：供应商务必在规定的时间内将纸质版报名资料（资质审查资料和响应文件）递交，也可以在以邮寄的（建议顺丰，地址：重庆市永川区迎宾大道2号）方式递交。

十、投标地址：重庆市永川区中医院学生公寓401办公室

十一、开标时间：2022年6月30日16：00

十二、开标地点：中医院住院B栋7楼会议室

联系人：邹先生  联系电话：023-49575919

备注：（一）、严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。

（二）因疫情防控，投标人投标和谈判时必须需提供行程码、疫苗接种证明和2天内的核酸阴性证明（否则拒绝投标），谢绝来自中高风险地区的人前来参与投标活动。

重庆市永川区中医院

2022年6月27日

# 附件1：煎药机设备参数

1、容量：20000ml

2、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，

3、具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。

4、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

5、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

6、拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能。

7、306食用级不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

8、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

9、自动加热调节，文火、武火自动转换。

10、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

11、可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议。

附件2：投标文件格式

目录

1、竞争性谈判函-----------------------------------------------------------

2、开标一览表-----------------------------------------------------------

3、分项报价明细表-----------------------------------------------------------

4、技术要求偏离表-----------------------------------------------------

5、技术参数-----------------------------------------------------

6、配置清单-----------------------------------------------------

7、商务要求差异表-----------------------------------------------------

8、售后服务承诺-----------------------------------------------------

9、用户名单-----------------------------------------------------

10、投标公司资质-----------------------------------------------------

11、法定代表人身份证明书  --------------------------------------------------

12、法定代表人授权书--------------------------------------------------

13、书面声明--------------------------------------------------

14、诚信声明--------------------------------------------------

15、授权书--------------------------------------------------

16、厂家资质--------------------------------------------------

17、投标产品注册证--------------------------------------------------

18、彩页--------------------------------------------------