重庆市永川区中医院凤凰湖新院急诊科呼吸机

招标公示

一、项目名称：永川区中医院新院急诊科呼吸机（1台）采购

二、招标方式：竞争性谈判

三、资质审查

（一）供应商和生产企业《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》副本（若已“三证合一”，仅提供《营业执照》副本）；

（二）《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（若产品为非医疗器械产品，可不提供）；

（三）产品代理授权书、法人委托书（被委托书必须是公司员工并提供社保证明）、身份证复印件；

（四）产品《医疗器械注册证》（若注册证有附件的，则还须提供与之配套的相应附件），非医疗器械产品需出示国家食品药品监督管理局相关证明文件（通用设备，如电脑、打印机等除外）；

（五）非医疗器械产品请提供符合国家规定的产品资质；

（六）属于重庆市政府采购协议供货目录的商品供应商，必须为重庆市政府采购电子交易平台网站入围协议供货商，提供相关证明材料。

（七）消毒类产品需要提供卫生安全评价报告和备案凭证复印件。

（八）标书中提供“没有串标、围标等恶意行为，否则自愿接受医院处罚。”的书面声明。

（九）产品彩页资料；

备注：采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。售后服务条款，包含质保期限、履约保证金、维修响应时间、是否提供备用机等具体内容，根据项目特点，在谈判或调研时确定。如设备有配套试剂耗材请提交相关报价清单，医院不接受低价销售设备捆绑销售耗材的销售模式。严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。医疗设备属于《国家纳入强制检定的医用计量器具目录》里的设备（目录详见设备处栏-法律法规），均要求卖方在交货验收时提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由卖方自行负责。

四、投标文件要求：投标文件格式详见附件，投标文件应盖投标单位公章。投标文件一式两份，密封，并送达招标人。

五、限价：300000元

六、评选办法：议价采购。

七，保证金：投标保证金6000元，于开标前到医院财务科会计处缴纳。

- 付款方式：安装验收合格后根据合同支付。

- 报名及投交资质时限： 2022年7月4日至2022年7月7日11:00

- 售后服务要求

1.质量保证期：自验收合格之日起36个月。

2.保修期：自验收合格之日起36个月内免费保修，质保期满后，乙方负责继续提供优质的维修服务，储备足够的零配件备库，以重庆市场的优惠价供应维修零配件。消耗品由乙方以重庆市场的优惠价供应。

3.投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

4.投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的现场技术培训和技术支持，直至用户指定人员能够正常使用和维护。

5.投标人需提供7×24小时联系电话，并在接到故障维修2小时内作出反应，在48小时内将备用机安装到位，厂家技术人员在24小时内到达现场。

6.投标人在签订正式合同时，必须按要求提供报价产品制造商（进口产品为全国总代理）的售后服务承诺书；投标时须承诺。

7.投标人应免费提供产品接口协议，免费提供软件升级服务；投标产品不需要接口协议和（或）软件升级服务的，请在投标文件中注明。

8.投标产品若有配套的专用试剂耗材，应在中标后在药交所平台挂网采购。

9.设备质保期外，投标人承诺对所供应的设备提供免费的软件维护和升级更新服务（如设备本身存在该功能）。

10.若该设备需使用配件、选配件、易损件、试剂及耗材，报价明细表中价格为甲方购置价格的最高限价，实际购置价格由甲方按照配件、选配件、易损件、试剂及耗材相关流程进行核定，不得高于本项目合同约定的价格。

11.投标人所投产品必须为同档次中近1年内生产的新产品（包括软件），提供相关证明材料或生产厂家（进口产品提供全国总代理）承诺。

12.投标人所投产品不能贴牌生产，必须为原品牌出厂设备，所有配件原厂生产提供，提供生产厂家（进口产品提供全国总代理）加盖公章的承诺书。

13.若有配套试剂耗材，则自设备验收合格并投入使用之日起，每自然年度终了，由招标人或项目使用方依据年度数据对单人份价格和综合成本进行核算，若单人份价格高出投标报价或综合成本高于西南地区其他单位，则超出部分由中标人（成交方）自行承担。同时报上级批准，视情节轻重，对中标人（成交方）给与书面警告、1年至3年和终身禁止参加军队采购活动等处罚。

说明：（一）凡有意参加投标的供应商，请在重庆市永川区中医院官网下载招标文件，无论下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

1.投标人应当按照招标文件的技术、商务要求编制响应文件，并对招标文件提出的要求和条件对应作出实质性响应，且盖公司鲜章，响应文件装订成册，应编制完整的封面、页码、目录。实质性参数响应需要提供佐证资料（如产品彩页等），并提供配套旋切耗材报价表，如不按要求制作响应文件，视为不合格。

2.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，PDF电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）电子档招标结束后发送至邮箱377848741@qq.com。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。注：响应文件密封的外封套上必须注明比选项目名称、比选公司名称、联系人姓名及电话。

报名方式：供应商务必在规定的时间内将纸质版报名资料（资质审查资料和响应文件）递交，也可以在以邮寄的（建议顺丰，地址：重庆市永川区迎宾大道2号）方式递交。

十、投标地址：重庆市永川区中医院学生公寓401办公室

十一、开标时间：2022年7月7日15：00

十二、开标地点：中医院住院B栋7楼会议室

联系人：邹先生  联系电话：023-49575919

备注：（一）、严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。医院不接受公司联合体投标。

（二）因疫情防控，投标人投标和谈判时必须需提供行程码、疫苗接种证明和2天内的核酸阴性证明（否则拒绝投标），谢绝来自中高风险地区的人前来参与投标活动。

重庆市永川区中医院

2022年7月4日

附件1：呼吸机技术参数

| 序号 | 描述 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求 |
| *1.1 | 原装进口呼吸机，可用于儿童、成人。 |
| 1.2 | 中文操作界面 |
| *1.3 | 具备高温高压消毒近心端流量传感器。 |
| 二 | 通气模式 |
| 2.1 | 容量控制：CMV 、SIMV |
| 2.2 | 压力控制：PCV、PSIMV、SPONT |
| 2.3 | 压力调节容量控制APV |
| *2.4 | ASV智能闭环通气： 自动应用肺保护通气策略,可应用于无自主呼吸到有自主呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。 |
| 2.5 | NIV、NIV-ST无创通气模式： 具备智能触发技术，漏气补偿量≥70L/分 |
| 三 | 技术参数 |
| 3.1 | 频率：1到80次/分钟 |
| 3.2 | 潮气量：20到2000ml |
| 3.3 | PEEP：0到35cmH2O |
| 3.4 | 氧浓度：21到100% |
| 3.5 | 吸呼比：1:9-4:1 |
| 3.6 | 压力控制：在PEEP/CPAP以上5到60cmH2O |
| 3.7 | 压力支持：在PEEP/CPAP以上0到60cmH2O |
| 3.8 | ETS呼气切换灵敏度：吸气峰流速的5到80% |
| 3.9 | 压力延迟上升时间：0到2000ms |
| 3.10 | 涡轮峰流速：可提供最大260L/分 |
| 四 | 监测项目 |
| 4.1 | 操作和监测一体化触摸显示屏幕，操作屏幕≥8英寸 |
| 4.2 | 图形技术： |
| *4.2.1 | 通过动态肺模型，迅速了解病人肺顺应性，阻力和自主呼吸状态，直观、准确； |
| *4.2.2 | 通气状态图形组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸机会开始计时，提示使用者脱机时机。 |
| *4.2.3 | 动态图形监测：动态图形量化分析呼吸状态，同时显示分钟通气量、 潮气量、呼吸频率的最佳目标值和实际值。 |
| 4.3 | 实时波形显示：可同屏显示至少2道波形：气道压、流速、容量； |
| 4.4 | 监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP/CPAP、吸气峰流速、呼气峰流速、呼出潮气量、吸气潮气量、呼出分钟通气量、漏气量、吸气时间、呼气时间、 I:E、总呼吸频率、自主呼吸频率、气道氧浓度 |
| *4.5 | 特殊呼吸力学参数：自动测量吸气阻力、静态顺应性、呼气时间常数、AutoPEEP、压力时间乘积、浅快呼吸指数、P0.1 |
| 五 | 报警项目 |
| 5.1 | 操作者可调报警：低/高分钟通气量、低/高压力、低/高潮气量、低/高呼吸频率、窒息时间、低/高氧浓度 |
| 5.2 | 特殊报警：氧浓度、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、流量传感器报警、电源、电池、气源 |
| 5.3 | 报警音量：可调节 |
| 六 | 特殊功能 |
| 6.1 | 手动呼吸 |
| 6.2 | 纯氧 |
| 6.3 | 智能吸痰 |
| 6.4 | 待机功能 |
| 6.5 | 屏幕锁 |
| 6.6 | 窒息后备通气 |
| 6.7 | 内置一体式雾化功能 |
| 6.8 | 支持USB数据导入及导出 |
| 6.9 | 网络在线学习功能 |
| *6.10 | 配置快速启动设置：可预先设置至少3种病人类型，通气模式及参数 |
| *6.11 | 转运功能：主机重量≤；7Kg 支持低压氧模式：≤15升/分钟； 内置后备电池：标准4小时以上 |

# 附件2：设备配置清单

| 多功能呼吸机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置明细 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 台车 | 1 |
| 3 | 吊臂 | 1 |
| 4 | 湿化器 | 1 |
| 5 | 流速传感器 | 2 |
| 6 | 呼吸管路 | 1 |

附件3：投标文件格式

目录

1、竞争性谈判函-----------------------------------------------------------

2、开标一览表-----------------------------------------------------------

3、分项报价明细表-----------------------------------------------------------

4、技术要求偏离表-----------------------------------------------------

5、技术参数-----------------------------------------------------

6、配置清单及配件明细报价------------------------------------------

7、商务要求差异表-----------------------------------------------------

8、售后服务承诺-----------------------------------------------------

9、用户名单-----------------------------------------------------

10、投标公司资质-----------------------------------------------------

11、法定代表人身份证明书  --------------------------------------------------

12、法定代表人授权书--------------------------------------------------

13、书面声明--------------------------------------------------

14、诚信声明--------------------------------------------------

15、授权书--------------------------------------------------

16、厂家资质--------------------------------------------------

17、投标产品注册证--------------------------------------------------

18、彩页--------------------------------------------------